**Объявление №1 от 28 февраля 2020г**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**(в соответствии с главой 10 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009 г.)**

1. Настоящее объявление по закупу изделий медицинских назначении, (далее – Товары) для Коммунального государственного

предприятия на праве хозяйственного ведения «Кармакшинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области (далее – **Кармакшы РБ)** разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об участии в закупе **способом ценовых предложений**

2. Сумма, выделенная по закупу товаров способом запроса ценовых предложений составляет **1 224 000,00** (один миллион двести двадцать четыре тысяч**)** тенге 00 тиын;

**Перечень закупаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/С** | **Наименование товаров(работ, услуг)** | **Кол-во** | **Ед.** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Парафинонагреватель 15 литров (Внутренняя 15-литровая емкость парафинонагревателя изготовлена из пищевого алюминия. К наружной поверхности бака плотно прилегают плоские электронагреватели на основе термоупорного миканита. Наружный корпус изготовлен из стали и окрашен порошковой краской. Слив парафина из бака производится с помощью шарового крана, ручка которого надежно термоизолирована от нагреваемой емкости. Автоматическое поддержание температуры обеспечивается датчиком-реле температуры. Установка требуемого режима (температуры рабочей смеси) осуществляется с помощью ручки терморегулятора.Терморегулятор обеспечивает плавную регулировку температуры в диапазоне от 40 до 120°С. Расширенный диапазон регулировки температуры позволяет надежно стерилизовать парафин (озокерит). Для визуального контроля за температурой нагрева на левой стороне передней панели прибора расположен цифровой термометр. Бак парафинонагревателя закрывается крышкой.Основные технические характеристики* Автоматическое поддержание температуры;
* Низкая температура наружных поверхностей;
* Цифровой термометр;
* Удобный слив нагретой смеси;
* Надежная стерилизация парафина (озокерита);
* Не требует непрерывного наблюдения во время работы;
* Высокая надежность нагревательных элементов.

Габаритные размеры парафинонагревателя 15л: 500\*400\*420. Масса, кг – 18.) | 2 | шт | 612 000,00 | 1 224 000,00 |
|   |    |    |   |    | **1 224 000,00** |
|  | Срок поставки в течений 30 календарных дней после подписания договора |

3. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операции), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным **Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729**.

4. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

5. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений или непредставления ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

В случаях изъявления вами желания осуществить поставку товара, являющихся предметом проводимых закупок способом запроса ценовых предложении, вы будете должны в срок до **15-00 часов 6 марта 2020 года** предоставить полный пакет документов по адресу: КГП на ПХВ «Кармакшинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области, пос.Жосалы, ул.Жолдыбаева №8, 3-этаж, кабинет №328. Тел. 8 (72437)2-31-03

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится в **16-00 часов 6 марта 2020 года,** по адресу: КГП на ПХВ «Кармакшинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области, пос.Жосалы, ул.Жолдыбаева №8, 3-этаж, концеренц-зал.