**Объявление №1 от 28 февраля 2020г**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**(в соответствии с главой 10 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009 г.)**

1. Настоящее объявление по закупу изделий медицинских назначении, (далее – Товары) для Коммунального государственного

предприятия на праве хозяйственного ведения «Кармакшинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области (далее – **Кармакшы РБ)** разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об участии в закупе **способом ценовых предложений**

2. Сумма, выделенная по закупу товаров способом запроса ценовых предложений составляет **1 224 000,00** (один миллион двести двадцать четыре тысяч**)** тенге 00 тиын;

**Перечень закупаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/С** | **Наименование товаров(работ, услуг)** | **Кол-во** | **Ед.** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Парафинонагреватель 15 литров (Внутренняя 15-литровая емкость парафинонагревателя изготовлена из пищевого алюминия. К наружной поверхности бака плотно прилегают плоские электронагреватели на основе термоупорного миканита. Наружный корпус изготовлен из стали и окрашен порошковой краской. Слив парафина из бака производится с помощью шарового крана, ручка которого надежно термоизолирована от нагреваемой емкости. Автоматическое поддержание температуры обеспечивается датчиком-реле температуры. Установка требуемого режима (температуры рабочей смеси) осуществляется с помощью ручки терморегулятора.  Терморегулятор обеспечивает плавную регулировку температуры в диапазоне от 40 до 120°С. Расширенный диапазон регулировки температуры позволяет надежно стерилизовать парафин (озокерит). Для визуального контроля за температурой нагрева на левой стороне передней панели прибора расположен цифровой термометр. Бак парафинонагревателя закрывается крышкой.  Основные технические характеристики   * Автоматическое поддержание температуры; * Низкая температура наружных поверхностей; * Цифровой термометр; * Удобный слив нагретой смеси; * Надежная стерилизация парафина (озокерита); * Не требует непрерывного наблюдения во время работы; * Высокая надежность нагревательных элементов.   Габаритные размеры парафинонагревателя 15л: 500\*400\*420. Масса, кг – 18.) | 2 | шт | 612 000,00 | 1 224 000,00 |
|  |  |  |  |  | **1 224 000,00** |
|  | Срок поставки в течений 30 календарных дней после подписания договора | | | | |

3. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операции), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным **Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729**.

4. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

5. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений или непредставления ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

В случаях изъявления вами желания осуществить поставку товара, являющихся предметом проводимых закупок способом запроса ценовых предложении, вы будете должны в срок до **15-00 часов 6 марта 2020 года** предоставить полный пакет документов по адресу: КГП на ПХВ «Кармакшинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области, пос.Жосалы, ул.Жолдыбаева №8, 3-этаж, кабинет №328. Тел. 8 (72437)2-31-03

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится в **16-00 часов 6 марта 2020 года,** по адресу: КГП на ПХВ «Кармакшинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области, пос.Жосалы, ул.Жолдыбаева №8, 3-этаж, концеренц-зал.